Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Организация работ в дистанции электроснабжения

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Электроснабжение железных дорог

(наименование)

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 8 семестр (ОФО), 4 курс (ЗФО)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-7: Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения. | ПК-7.3. Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения. |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-7.3. Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения. | Обучающийся знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. | Вопросы (1 -20) Тест (1- 10) |
|  | Обучающийся умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции. | Задания (1-4) |
|  | Обучающийся владеет: Безопасными методами производства работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения и электрификации. | Задания (5-8) |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-7.3. Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения. | Обучающийся знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. |
| тестовые задания 1 - В случае необходимости приказ энергодиспетчера может быть отменён: - Начальником дистанции; - Руководителем дирекции по энергообеспечению; - Начальником железной дороги. 2 - К распорядительной документации в энергодиспетчерской группе относится: - Распоряжение; - Заявка; - Разрешение; - Согласование; - Заявление. 3 - При обнаружении соединения с землёй токоведущей части установки в закрытой части подстанции запрещено приближение к месту такого повреждения до его отключения на расстояние менее: - 4-5 метров; - 8-10 метров; - 10-15 метров. 4 - При обнаружении соединения с землёй токоведущей части установки на открытой части подстанции запрещено приближение к месту такого повреждения до его отключения на расстояние менее: - 3-4 метров; - 8-10 метров; - 10-15 метров. 5 - Сколько человек могут одновременно находиться при работе на вышке: - не более 2; - не более 1; - не меньше 2. 6 - Что не относится к нормам затрат труда? - норма заработка; - норма выработки; - норма времени. 7 - Наряд может быть выписан: - за 24 часа; - за 36 часов; - за 5 дней; - за 3 дня. 8 - Энергодиспетчер в период несения дежурства является: - единоличным оперативным руководителем; - основным распорядителем; - ответственным исполнителем; - полноправным начальником. 9 - При разработке плана ППР в качестве исходных данных используются: - типовая норма времени; - откорректированная норма времени; - периодичность выполнения работ; - порядок выполнения работ; - штатная численность персонала; - измеритель работы. 10. Для чего разрабатывается план ППР: - равномерной загрузке персонала; - повышения производительности труда - проверке соответствия численности персонала подразделения запланированному объему работ. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-7.3. Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения. | Обучающийся умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции. |
| Задание 1 Определить объём трудозатрат, необходимый для выполнения заданного плана ППР на контактной сети на конкретный месяц года. Задание 2 По заданной технологической карте рассчитать эффективный фонд рабочего времени исполнителей. Задание 3 По данным годового плана ППР составить месячный план-график работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств тяговой подстанции. Задание 4 Для заданной технологической карты на производство работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения объяснить назначение организационно-технических мероприятий. |  |
| ПК-7.3. Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения. | Обучающийся владеет: Безопасными методами производства работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения и электрификации. |
| Задание 5 Для заданного участка контактной сети предложить меры обеспечения безопасного производства работ: определить количество и места обязательной установки заземлений рабочего участка. Задание 6 При производстве работ на заданном участке контактной сети на схеме питания и секционирования указать коммутационные устройства, подлежащие отключению для обеспечения безопасности работающих. Задание 7 Для заданной аварийной ситуации составить заявку на производство работ. Задание 8 Для заданной аварийной ситуации (срабатывание одной или нескольких защит) составить алгоритм действий диспетчера. |  |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Структура дистанции электроснабжения.

- Задачи, решаемые дистанцией электроснабжения.

- Текущий, капитальный ремонт устройств дистанции электроснабжения

- Реконструкция устройств дистанции электроснабжения

- Тяговая подстанция дистанции электроснабжения. Способы управления её деятельностью.

- Район контактной сети дистанции электроснабжения. Способы управления его деятельностью.

- Сетевой район дистанции электроснабжения. Способы управления его деятельностью.

- Диспетчерская группа, её место в управлении дистанцией электроснабжения.

- Обязанности руководящих должностных лиц дистанции электроснабжения.

- Обязанности руководителей тяговых подстанций, районов контактной сети и сетевых районов.

- Обязанности руководителей ремонтно-ревизионного участка и ремонтно-хозяйственного цеха.

- Дистанционное управление устройствами электроснабжения.

- Телеуправление устройствами электроснабжения.

- Бальная оценка района контактной сети.

- Общая характеристика дистанции электроснабжения.

- Работа энергодиспетчерских пунктов.

- Эксплуатация и ремонт контактной сети.

- Содержание работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения.

- Характеристика сетевого района.

- Организация работ в ремонтно-ревизионном цехе.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.