| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Магистральные электрические железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Специализация Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 2 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зачет 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 5 (3.1) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  | 16 2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП |  |  |  |
| Лекции |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 32,15 | 32,15 |  |  | 32,15 | 32,15 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 31 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 8,85 | 8,85 |  |  | 8,85 | 8,85 |  |  |  |
| Итого |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, доцент, Добрынин Евгений Викторович |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Магистральные электрические железные дороги |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 217) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Электроснабжение железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой Добрынин Евгений Викторович |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучить устройство и принципы взаимодействия элементов системы тягового элекстроснабжения для возможности проведения технического обслуживания и ремонта оборудования контактной сети, тяговых и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.01 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | методологией расчета и выбора основных параметров системы тягового электроснабжения: мощность оборудования, сечение контактной подвески |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Системы тягового электроснабжения железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Системы тягового электроснабжения железных дорог /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 1.2 |  | Система тягового электроснабжения однофазного переменного тока напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 1.3 |  | Система тягового электроснабжения постоянного тока напряжением 3 кВ /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 1.4 |  | Построение мгновенных схем нагрузок поездов /Пр/ |  |  | 5 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 1.5 |  | Расчет нагрузки тяговых подстанций /Пр/ |  |  | 5 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  |  | Раздел 2. Контактная сеть |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Контактная сеть. Основные понятия /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 2.2 |  | Устройство контактных подвесок /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 2.3 |  | Виды контактных подвесок /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 2.4 |  | Схемы питания тяговой сети станций и перегонов /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 2.5 |  | Расчет сопротивления контактной подвески /Пр/ |  |  | 5 | 1 | Практическая подготовка |  |
| 2.6 |  | Расчет сопротивления контактной подвески /Пр/ |  |  | 5 | 1 | Практическая подготовка |  |
| 2.7 |  | Расчет нагрузки на провода контактной сети /Пр/ |  |  | 5 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.8 |  | Расчет нагрузки на опору контактной сети /Пр/ |  |  | 5 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  |  | Раздел 3. Тяговые подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Тяговые подстанции. Основные понятия /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 3.2 |  | Схемы присоединения тяговых подстанций к линиям электропередачи /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 3.3 |  | Силовое и коммутационное оборудование тяговых подстанций /Лек/ |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 3.4 |  | Измерительное оборудование тяговых подстанций. /Лек/ |  |  | 5 | 2 |  |  |
| 3.5 |  | Расчет и выбор трансформатора тяговой подстанции /Пр/ |  |  | 5 | 3 | Практическая подготовка |  |
| 3.6 |  | Расчет токоведущих частей /Пр/ |  |  | 5 | 3 | Практическая подготовка |  |
|  |  | Раздел 4. Системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  | Системы электроснабжения метрополитена и других видов электрического транспорта /Лек/ |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Электроснабжение нетяговых потребителей /Лек/ |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 5. Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Подготовка к лекциям /Ср/ |  |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  |  | 5 |  | 16 |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Внешнее электроснбжение . ГЭС, АЭС, ТЭС /Ср/ |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 6. Контактные часы на аттестацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Зачет /КЭ/ |  |  | 5 |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |  |
| Л1.1 | Чернов Ю. А. |  |  | Электроснабжение железных дорог: учебное пособие для специалистов |  |  | Москва: УМЦ ЖДТ, 2016 |  | https://umczdt.ru/books/41/39327/ |  |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |  |
| Л2.1 | Ковалев И. Н. |  |  | Электроэнергетические системы и сети: учебник для специалистов |  |  | Москва: УМЦ ЖДТ, 2015 |  | https://umczdt.ru/books/41/39329/ |  |  |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) https://www.fips.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | Устройства контактной сети: http://www.uks.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | Оборудование для железных дорог: http://dakenergo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | База данных Росстандарта https://www.gost.ru/portal/gost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6 |  | Информационно справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7 |  | Нормативно-техническая документация ОАО «РЖД» http://doc.rzd.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.