| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Тяговые трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Специализация Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 10 ЗЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | курсовой проект 7 экзамен 7 зачет 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 6 (3.2) |  |  |  | 7 (4.1) |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  | 16 |  |  |  | 17 1/6 |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП | УП |  | РП |  |  |
| Лекции |  |  | 16 | 16 |  |  | 32 | 32 | 48 |  | 48 |  |  |
| Лабораторные |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 32 |  | 32 |  |  |
| Практические |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 32 |  | 32 |  |  |
| Конт. ч. на аттест. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,45 |  | 2,45 |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 32 | 32 |  |  | 101 | 101 | 133 |  | 133 |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 48 | 48 |  |  | 64 | 64 | 112 |  | 112 |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 48,15 | 48,15 |  |  | 68,3 | 68,3 | 116,45 |  | 116,45 |  |  |
| Сам. работа |  |  | 51 | 51 |  |  | 159 | 159 | 210 |  | 210 |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 8,85 | 8,85 |  |  | 24,7 | 24,7 | 33,55 |  | 33,55 |  |  |
| Итого |  |  | 108 | 108 |  |  | 252 | 252 | 360 |  | 360 |  |  |

| УП: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н., Доцент, Табаков Олег Валентинович |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Тяговые трансформаторные подстанции |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 217) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Электроснабжение железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой Добрынин Евгений Викторович |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освоить профессиональные компетенции в области технического обслуживания и ремонта оборудования железнодорожных тяговых подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения для обеспечения бесперебойного электроснабжения контактной сети, линий автоблокировки и других потребителей, получающих питание от тяговых подстанций железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.06 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8.2 Выполняет расчеты, выбор и проверку оборудования, составляет схемы объектов при проектировании систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.100. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 15 июня 2020 г. N 334н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г., регистрационный N 59018) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8. C. Мониторинг работы устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики C/02.6 Оказание практической помощи дистанциям электроснабжения по предупреждению повреждений устройств электрификации и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8. E. Управление работой электротехнической лаборатории E/02.7 Организация разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8. C. Мониторинг работы устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики C/02.6 Оказание практической помощи дистанциям электроснабжения по предупреждению повреждений устройств электрификации и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения; технологию, правила и способы организации технического обслуживания и ремонта тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; пользоваться методами организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | принципами расчета устройств заземления, определять параметры релейных защит; навыками разработки технологических карт по выполнению отдельных видов работ на тяговой трансформаторной подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Раздел 1. Тяговые подстанции и их классификация |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основные понятия и терминология /Лек/ |  |  | 6 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Номинальные токи и номинальные напряжения электроустановок /Лек/ |  |  | 6 | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Классификация тяговых подстанций /Лек/ |  |  | 6 | 2 |  |  |
| 1.4 |  | Основные режимы и показатели работы электроэнергетических систем /Лек/ |  |  | 6 | 2 |  |  |
| 1.5 |  | Незаземлённые, компенсированные и эффективно-заземлённые электрические сети. Технико-экономические обоснования их использования при различных номинальных напряжениях /Лек/ |  |  | 6 | 3 |  |  |
| 1.6 |  | Незаземлённые, компенсированные и эффективно-заземлённые электрические сети. Технико-экономические обоснования их использования при различных номинальных напряжениях /Лек/ |  |  | 6 | 3 |  |  |

| УП: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Схемы распределительных устройств 110 (220)кВ; 35 кВ; 10(6) кВ; 27,5 (2*25) кВ; 3,3 кВ. Регулирование напряжения на тяговых подстанциях постоянного тока /Ср/ |  | 6 | 11 |  |  |
|  | Раздел 2. Раздел 2. Расчет коротких замыканий |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сопротивление элементов цепи при трёх-, двух-, и однофазных к.з. /Лек/ |  | 7 | 6 |  |  |
| 2.2 | Виды замыканий в электрических сетях переменного тока. Короткие замыкания. Их причины и последствия. Основные расчетные соотношения /Лек/ |  | 7 | 6 |  |  |
| 2.3 | Неудалённые и удалённые к.з., Устройства поперечной ёмкостной компенсации. Устройства продольной ёмкостной компенсации /Лек/ |  | 7 | 6 |  |  |
| 2.4 | Расчётный вид к.з. Система относительных единиц /Лек/ /Ср/ |  | 7 | 18 |  |  |
| 2.5 | Практические методы расчёта трёхфазного к.з. в сетях с напряжением до выше 1000В /Ср/ |  | 7 | 16 |  |  |
| 2.6 | Схемы замещения для симметричных составляющих токов и расчёты несимметричных к.з. Расчёты токов к.з. в РУ 27,5 и РУ 2*27,5 кВ /Ср/ |  | 7 | 7 |  |  |
|  | Раздел 3. Раздел 3. Техника высоких напряжений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Высоковольтные выключатели переменного тока с дугогашением. Основы проектирования тяговых подстанций /Лек/ |  | 6 | 2 |  |  |
| 3.2 | Масляный выключатель ВМП-10 /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.3 | Вакуумная камера выключателя 27.5 кВ /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.4 | Общие принципы отключения цепей постоянного тока. Общие требования к конструкциям открытых и закрытых распределительных устройств /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.5 | Быстродействующий выключатель ВАБ-43 /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.6 | Выбор электрических аппаратов. Схемы питания потребителей собственных нужд тяговых подстанций постоянного тока /Лек/ |  | 7 | 2 |  |  |
| 3.7 | Предохранители типа ПК и ПН /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.8 | Разрядные устройства и ограничители перенапряжений /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.9 | Разъединители, короткозамыкатели, отделители /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.10 | Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-201 С вакуумным выключателем серии BB/TEL 10 кВ /Лаб/ |  | 6 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.11 | Выбор числа, типа и мощности агрегатов и трансформаторов. Проверка оборудования тяговой подстанции /Лек/ |  | 7 | 6 |  |  |
| 3.12 | Выбор токоведущих частей и электрической аппаратуры. Расчёт токов короткого замыкания /Лек/ |  | 7 | 4 |  |  |
| 3.13 | Проведение текущего ремонта разьединителя типа РНЦ СЭЩ 110 кВ /Лаб/ |  | 7 | 4 | Практическая подготовка |  |
| 3.14 | Проверка технического состояния силового трансформатора КТП СЭЩ 10/0,4 /Лаб/ |  | 7 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.15 | Вывод в ремонт выключателя в КРУ СЭЩ 35 кВ /Лаб/ |  | 7 | 4 | Практическая подготовка |  |
| 3.16 | Внешний осмотри и вывод в ремонт ТГФМ-110 /Лаб/ |  | 7 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.17 | Внешний ремонт и вывод в ремонт ВГТ-110 /Лаб/ |  | 7 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.18 | Вывод в ремонт и внешний осмотр ЗНОГ-110 /Лаб/ |  | 7 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 4. Раздел 4. Электробезопасность |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Раздел 4. Электробезопасность /Лек/ |  | 7 | 2 |  |  |
| 4.2 | Выбор и проверка силовых трансформаторов /Пр/ |  | 6 | 8 | Практическая подготовка |  |
| 4.3 | Расчет максимальных рабочих токов /Пр/ |  | 6 | 8 | Практическая подготовка |  |
| 4.4 | Расчет токов короткого замыкания и проверка коммутационной аппаратуры тяговой подстанции /Пр/ |  | 7 | 4 | Практическая подготовка |  |

| УП: 23.05.05-26-3-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 |  |  | Расчет и выбор фильтрустройства и компенсаторов реактивной мощности /Пр/ |  |  | 7 |  |  | 4 |  | Практическая подготовка |  |
| 4.6 |  |  | Выбор АКБ, расчет заземления тяговой подстанции /Пр/ |  |  | 7 |  |  | 4 |  | Практическая подготовка |  |
| 4.7 |  |  | Расчет себестоимости переработки электроэнергии /Пр/ |  |  | 7 |  |  | 4 |  | Практическая подготовка |  |
| 4.8 |  |  | Подготовка к лекциям /Ср/ |  |  | 7 |  |  | 16 |  |  |  |
| 4.9 |  |  | Подготовка к лабораторным занятиям /Ср/ |  |  | 7 |  |  | 16 |  |  |  |
| 4.10 |  |  | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  |  | 7 |  |  | 16 |  |  |  |
| 4.11 |  |  | Выполнение курсового проекта /Ср/ |  |  | 7 |  |  | 70 |  | Практическая подготовка |  |
| 4.12 |  |  | Подготовка к лекциям /Ср/ |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |
| 4.13 |  |  | Подготовка к практическим работам /Ср/ |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  |  |
| 4.14 |  |  | Подготовка к лабораторным работам /Ср/ |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 5. Раздел 5. Контактные часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Зачет /КЭ/ |  |  | 6 |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Экзамен /КЭ/ |  |  | 7 |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Выполнение курсового проекта /КА/ |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  |  | Эл. адрес |  |  |
| Л1.1 | Фролов Ю. М. |  |  | Тяговые и трансформаторные подстанции: учебник для вузов |  |  | Москва: Юрайт, 2025 |  |  | https://urait.ru/bcode/569251 |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  |  | Эл. адрес |  |  |
| Л2.1 | Быстрицкий Г. Ф., Кудрин Б. И. |  |  | Электроснабжение. Силовые трансформаторы: учебное пособие для вузов |  |  | Москва: Юрайт, 2025 |  |  | https://urait.ru/bcode/558263 |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |
| Л2.2 | Пышкин А. А., Лесников Д. В. |  |  | . Электроснабжение железных дорог: учебное пособие |  |  |  | , 2023 |  | https://e.lanbook.com/book/369506 |  |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | Энергетическое оборудование и средства автоматизации: http://www.nfenergo.ru/rus.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | Стандарты организации ПАО «Россети»: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Охрана труда и электробезопасность: https://electrotests.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | База данных СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ: https://www.rtsoft.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6 |  | База данных Промышленная и экологическая безопасность: https://prominf.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7 |  | Информационно справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием: "Камера КСО с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10-20/1000 У 2", "Ограничитель перенапряжения ОПН10". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | Помещения для курсового проектирования / выполнения курсовых работ, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (стационарными или переносными). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.