Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 18 заданий ПК-8.1

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/2 мин/А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите общепринятые названия САПР с их отраслевым назначением. Наименование САПР; Назначение САПР. А) MCAD; 1) для применения в отраслях общего машиностроения. Б) AEC CAD, CAAD; 2) для радиоэлектроники. В) EDA, ECAD; 3) в области архитектуры и строительства. | А1Б3В2 |
| 2/2 мин/А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите согласно ГОСТ 2.103 порядок и стадии разработки конструкторской документации на изделия всех отраслей промышленности. Наименование стадии проектирования; Порядок разработки конструкторской документации. А) Рабочий проект; 1) Первая стадия. Б) Технический проект; 2) Вторая стадия. В) Эскизный проект; 3) Третья стадия. Г) Техническое предложение; 4) Четвёртая стадия. | А4Б3В2Г1 |
| 3/2 мин/А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите уровни проектирования. Наименование уровня проектирования; Результаты проектирования. А) Системный уровень; 1) Проектирование отдельных устройств, узлов. Б) Макроуровень; 2) Проектирование отдельных деталей и элементов. В) Микроуровень; 3) Решение общих задач проектирования. | А3Б1В2 |
| 4/2 мин/А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите виды схем и их обозначения. Наименование схемы; Буквенно-цифровое обозначение схемы. А) Схема электрическая принципиальная; 1) Г4. Б) Схема гидравлическая соединений; 2) Э4. В) Схема электрическая структурная; 3) Э1. Г) Схема электрическая монтажная; 4) Э0. Д) Схема электрическая соединений и подключения; 5) Э3. | А5Б1В3Г2Д4 |
| 5/5 мин/Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Укажите верную последовательность Укажите правильную последовательность разработки электротехнической модели системы электроснабжения в программном комплексе Нанокад. 1) осуществить выбор сечения и типа питающего кабеля для всех потребителей; 2) установить распределительный щиток; 3) разместить на плане технологическое оборудование; 4) подключить потребители к автоматическим выключателям, а затем используя функцию «Прокладка кабеля» автоматически проложить питающий кабель; 5) проложить кабельные трассы (кабеленесущие системы) КНС до потребителей; 6) произвести расчёт освещенности помещения; 7) создать проект, после этого в проекте создать «Новый план» и выполнить модель помещения по заданным размерам; 8) проверить полученную модель системы электроснабжения расчётами; 9) подключить источник питания (трансформатор) к распределительному щиту, выбрать тип и сечение питающего кабеля. | 763245198 |
| 6/5 мин/Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Укажите верную последовательность Укажите правильную последовательность расчёта для выбора мощности источника питания. 1) расчёт мощности источника питания; 2) расчёт пикового тока; 3) расчёт среднесменных нагрузок; 4) расчёт суммарных нагрузок; 5) расчёт полной требуемой мощности. | 34521 |
| 7/5 мин/Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Укажите верную последовательность Укажите правильную последовательность шагов для проектирования электроснабжения цеха предприятия. - Составление сметы на материалы; - Выбор типа электроснабжения (однофазное/трехфазное); - Расчет сечений проводов; - Определение расчетной нагрузки; - Определение места установки щита управления; - Проектирование схемы распределения. | 423651 |
| 8/5 мин/Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Укажите верную последовательность Укажите правильную последовательность шагов по проектированию системы заземления? - Рассчитать сопротивление заземления; - Подготовить и согласовать проект заземления; - Определить места установки заземляющих устройств; - Выбрать тип заземляющего устройства; - Определить требования к заземлению (нормативные и эксплуатационные). | 54132 |
| 9/5 мин/В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Рассчитайте значение тока для выбора сечения кабеля и номинального тока автоматического выключателя однофазной системы электроснабжения, если мощность потребителя Рп=2200 Вт, а напряжение сети U = 220В? 1) Ih=44 А; 2) Ih=10 А; 3) Ih=484 А; 4) Ih=100 А. | 2 I=РпU=2200220=10А |
| 10/5 мин/В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Каких потребителей относят ко второй категории надежности? 1) электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; 2) электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей; 3) электроприёмники, перерыв электроснабжения которых не приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, для которых электроснабжение не критично, однако, желательно бесперебойное питание в рабочее время. | 2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |
| 11/3 мин/В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Какое значение коэффициента загрузки трансформатора применяется при расчётах и выборе его мощности для потребителей второй категории надежности? 1) 0,5-0,6 2) 0,6-0,7; 3) 0,7-0,8; 4) 0,8-0,9. | 3 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |
| 12/3 мин/В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Какое требование относится к проектированию систем электроснабжения в условиях повышенной влажности? 1) использование кабелей с низким удельным сопротивлением; 2) применение оборудования с защитой IP67 или выше; 3) установка оборудования на землю; 4) увеличение количества соединений. | 2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |
| 13/3 мин/Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Какие разделы должно содержать техническое задание на проектирование изделия? - назначение и область применения изделия; - расчёты электрических нагрузок; - технические требования, предъявляемые к изделию; - полная характеристика условий работы изделия; - требования по надежности и работоспособности; - требования по охране труда, технической эстетике. | 13456 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) |
| 14/3 мин/Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Какие виды и типы схем чаще всего используются при проектировании систем электроснабжения? - схема гидравлическая структурная; - схема электрогидропневмокинематическая принципиальная; - схема электрическая принципиальная; - схема электрическая соединений; - схема деления структурная; - схема электрическая однолинейная; | 346 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) |
| 15/5 мин/Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Что входит в содержание нормоконтроля проектно-сметной документация всех видов? - соответствие обозначений, присвоенных проектным документам и сметам, установленной системе обозначений проектной документации и смет; - соблюдение правил заполнения форм ведомостей, спецификаций и других таблиц; - комплектность и состав проектно-сметной документации; - наличие и правильность ссылок на нормативные документы; - правильность выполнения проектной документации и смет в соответствии со стандартами; - возможность сокращения объема проектно-сметной документации; - правильность нанесения номеров позиций на сборочных чертежах, марок оборудования и элементов конструкций - на схемах их расположения. | 13456 Система проектной документации для строительства (СПДС) |
| 16/5 мин/Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. На каких стадиях разработки конструкторской документации разрабатывается технологическая документация? - конструкторская документация опытного образца; - технический проект; - конструкторская документация серийного производства; - эскизный проект; - техническое предложение; - конструкторская документация единичного производства. | 136 Система проектной документации для строительства (СПДС) |
| 17/5 мин/Д | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Рассчитайте полную мощность 3-х фазной сети S, если известна активная мощность P=10 кВт, и U=380 В, а cosφ=0,9. Полученное значение следует округлить до одной цифры после запятой в большую сторону. | 11,2А S=2P2+Q2=2100+25=11,18≈11,2 кВт |
| 18/5 мин/Д | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.1 Формирует технические задания и проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, используя системы автоматизированного проектирования | Б1.В.07 САПР в электроснабжении | знает: программные средства для программного и компьютерного моделирования, проектирования и конструирования устройств и систем электроснабжения; СПДС и ЕСКД, цели, способы, задачи, и этапы формирования технического задания и проектной документации умеет: пользоваться специализированными программными продуктами, применяемыми при проектировании и конструировании устройств и системы электроснабжения; производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для формирования технического задания и проектной документации | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Рассчитайте ток 3-х фазной сети и выберите номинальный ток автоматического выключателя если мощность электроприёмника Pэп=10 кВт, напряжение U=380 В, а cosφ=0,9. По полученному значению тока выберите номинал 3-х фазного автоматического выключателя. | 20А I=Рэп3×U×cosφ=100001,73×380×0,9=16,9А →20А |