Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 9 заданий ПК-8.5

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ. Записать только номер выбранного варианта ответа. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа Задание: Энергоэкономический эффект это: - экономия ТЭР от внедрения энергосберегающих технических средств и технологий, выраженная в натуральных и финансовых показателях. - фактический расход ТЭР отнесённый на единицу произведённой продукции или единицу показателя работы - экономия ТЭР от внедрения энергосберегающих технических средств и технологий, выраженная финансовых показателях | 1 Энергетическая стратегия ОАО "РЖД" на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года |
| 2 3 В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ. Записать только номер выбранного варианта ответа. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа Задание: Энергоемкость производственной деятельности это: - Отношение годовых суммарных затрат энергетических ресурсов на производственную деятельность в стоимостном исчислении. - Отношение приведенного грузооборота к годовым суммарным затратам энергетических ресурсов на производственную деятельность в натуральном исчислении. - Отношение годовых суммарных затрат энергетических ресурсов к приведённому грузообороту за отчетный период | 1 Энергетическая стратегия ОАО "РЖД" на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года. Энергоемкость (Е) производственной деятельности в ОАО «РЖД» определяется в натуральном исчислении, а в качестве измерителя затрачиваемой энергии используется тонны условного топлива (т у. т.) или килограммы условного топлива (кг у. т.) приведенные к значениям грузооборота, измеряемого в приведенных тонно - км нетто. |
| 3 В3 | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ. Записать только номер выбранного варианта ответа. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа Задание: Энергоэффективность производственной деятельности это: - Отношение годовых суммарных затрат энергетических ресурсов на производственную деятельность в стоимостном исчислении - Отношение приведенного грузооборота к годовым суммарным затратам энергетических ресурсов на производственную деятельность в натуральном исчислении - Отношение годовых суммарных затрат энергетических ресурсов к приведённому грузообороту за отчетный период | 2 Энергетическая стратегия ОАО "РЖД" на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года. Энергоэффективность (Э) производственной деятельности в ОАО «РЖД определяется в натуральном исчислении, как отношение приведенного грузооборота, измеряемого в тонно - км нетто к годовым суммарным затратам энергетических ресурсов, затрачиваемых на производственную деятельность в условном исчислении. В качестве измерителя Э используется отношение значений приведенных тонно - км нетто к значениям т у. т. или к кг. у. т. |
| 4 3 В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ. Записать только номер выбранного варианта ответа. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа Задание: Энергетический баланс это: - Сводный баланс по всем видам ТЭР, потребляемых хозяйством за определенный период времени - Сводный баланс по основным видам ТЭР, расходуемых на закупку хозяйством за определенный период времени - Сводный баланс по всем видам ТЭР, планируемых хозяйством за определенный период времени | 1 Оценка энергетических расходов, осуществляется посредством составления энергетических балансов. Энергетический баланс любой организационной структуры ОАО «РЖД» (компания в целом, дирекция, железная дорога, линейное предприятие и т.п.) представляет сводный баланс по всем видам энергоресурсов, потребляемых данным хозяйством за определённый период сутки, месяц, квартал, полугодие, год. |
| 5 3 В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ. Записать только номер выбранного варианта ответа. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа Задание: Энергоэффективность в области тягового электроснабжения тем выше, чем: - Ниже удельный расход электроэнергии на тягу поездов - Выше удельный расход электроэнергии на тягу поездов - Удельный расход электроэнергии на тягу поездов не влияет на энергоэффективность системы | 1 Показатель удельного расхода электроэнергии, характеризует эффективность использования электроэнергии, расходуемой на тягу поездов. |
| 6 5 Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать несколько верных вариантов ответов. Записать последовательно номера выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов Задание: Указать технические средства, технологии и мероприятия, обеспечивающие энергосбережение в хозяйстве Э 1) Компенсация реактивной мощности 2) Инвертирование энергии рекуперации 3) Повышение участковых скоростей ЭПС 4) Применение системы «Автомашинист» | 12 Компенсация реактивной мощности в системе тягового электроснабжения — это снижение реактивной мощности в сети. Снижение потерь электрической энергии в тяговой сети и в оборудовании тяговых подстанций; Снижение уровня потребления реактивной мощности тяговыми подстанциями в режимах тяги и рекуперативного торможения; Снижение потерь напряжения в тяговой сети и повышение пропускной и провозной способности участка железной дороги; Снижение уровня несинусоидальности напряжения в тяговой сети. Инвертирование энергии рекуперации на ТП позволяет использование энергии, например, на собственные нужды. |
| 7 5 Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать несколько верных вариантов ответов. Записать последовательно номера выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов Задание: Указать технические средства, технологии и мероприятия, обеспечивающие энергосбережение в хозяйстве Э 1) Применение систем с усиливающим и экранирующим проводами 2) Повышение весовых норм поездов 3) Снижение перетоков энергии, условных потерь 4) Снижение задержек поездов у запрещающих сигналов | 13 Системы с усиливающим и экранирующим проводами в основном применяются в тяговых сетях Снижение сопротивления тяговой сети. Возможность увеличения расстояния между тяговыми подстанциями., а значит, уменьшить их число. Снижение перетоков энергии, условных потерь Улучшение режимов работы электрической сети. Включает рациональное распределение перетоков мощности между РУ на ТП и между самими ТП Выравнивание нагрузок фаз в электрической сети. |
| 8 5 Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать несколько верных вариантов ответов. Записать последовательно номера выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов Задание: К основным индикаторам оценки уровня энергоэффективности производственной деятельности ОАО РЖД относятся (выбрать один или несколько вариантов ответа): - энергоёмкость производственной деятельности - энергетическая эффективность производственной деятельности - результативность использования ТЭР - совокупный расход ТЭР, связанный с осуществлением перевозочного процесса - коэффициент полезного действия энергетической установки | 123 Энергетическая стратегия ОАО "РЖД" на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года. |
| 9 5 Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать несколько верных вариантов ответов. Записать последовательно номера выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов Задание: Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подразумевает: - установление требований к обороту использующих энергоресурсы отдельных товаров - обязательность учёта используемых энергоресурсов - периодическое энергетическое обследование - рекомендации по проведению мероприятий по энергосбережению для предприятий с участием государства | 123 Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ |
| 10 5 А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. Внимательно прочитать оба списка: Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. Задание: Соотнести технологические потери к соответствующей системе тягового электроснабжения А. система тягового электроснабжения переменного тока; 1. Потери в тяговых трансформаторах и выпрямителях. Б. система тягового электроснабжения постоянного тока; 2. Потери от компенсирующих устройств. 3. Низкий коэффициент мощности ЭПС. 4. Потери от несимметрии питающего напряжения.. | А234Б1 |
| 11 3 А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. Внимательно прочитать оба списка: Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. Задание: Соотнесите источники энергии: А. Возобновляемые источники энергии; 1. Каменный и бурый уголь. Б. Невозобновляемые источники энергии; 2. Ядерная энергия. 3. Солнечная энергия. 4. Энергия приливов. | А34Б12 |
| 12 3 А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. Внимательно прочитать оба списка: Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. Задание: Соотнесите источники энергии: А. Возобновляемые источники энергии; 1. Нефть. Б. Невозобновляемые источники энергии; 2. Геотермальный источник. 3. Природный газ. 4. Ветровая энергетика. | А24Б13 |
| 13 3 А | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. Внимательно прочитать оба списка: Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. Задание: Соотнесите показатели: А. Эксплуатационные показатели; 1. Удельный расход электроэнергии на тягу поездов. Б. Расчетные показатели; 2. Небаланс электроэнергии. 3. Развернутая длина контактной сети. 4. Расход электроэнергии на тягу поездов. | А34Б12 |
| 14 5 Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Построить верную последовательность из предложенных элементов. Записать цифры вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. Задание: Определить порядок представления баланса потребления ТЭР - Определить долю потребления вида ТЭР в % от общего потребления ТЭР - Перевести натуральные величины видов ТЭР в условное топливо - Найти сумму потребления ТЭР всего - Построить круговую диаграмму потребления ТЭР | 2314 |
| 15 5 Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Построить верную последовательность из предложенных элементов. Записать цифры вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. Задание: Определить порядок проведения энергетического обследования: - Инструментальное обследование - Составление отчета энергетического обследования - Заполнение энергетического паспорта - Сбор и анализ данных о деятельности предприятия, видах и объемах потребления ТЭР - Разработка рекомендаций и мероприятий в области энергосбережения. | 41532 |
| 16 10 Д | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. Записать решение и ответ. Задание: Произвести расчет удельного расхода электроэнергии на тягу поездов. Что характеризует данный показатель? Исходные данные: Расход электроэнергии на тягу поездов по показаниям счетчиков на тяговых подстанциях (ТП) – 2739 млн кВтч; Работа в электротяге 232642 млн. ткм брутто измеритель – 10 тысяч тонн-км работы брутто. | Ответ: 117,7 «Удельный расход электроэнергии на тягу поездов» («Уд. Расход Wуд тп»), определяется как отношение показателя «Расход Wт тп», фиксируемый счетчиками тяговых подстанций и к показателю «Работа в электротяге» Аэ, Wуд тп = 10000*(Wуд тп/Аэ). Показатель удельного расхода электроэнергии, характеризует эффективность использования электроэнергии, расходуемой на тягу поездов в расчете на измеритель. |
| 17 10 Д | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. Записать решение и ответ. Задание: Рассчитать Небаланс электроэнергии, расходуемой на тягу поездов. Что показывает данный показатель? Wт тп = 2948 млн кВтч Wэпс = 2680 млн кВтч | Ответ: 9% «Небаланс электроэнергии, расходуемой на тягу поездов» (Wнеб тп), который определяется как разница между показателем «Расход электроэнергии на тягу поездов по счетчикам тяговых подстанций» - Wэ тп и показателя «Расход электроэнергии на тягу поездов по счетчикам электроподвижного состава» - Wэпс , отнесенную к показателю Wт тп , то есть: Wнеб тп = (Wт тп – Wэпс)/Wт тп, %. Данный показатель учитывает потери электроэнергии, которые сопровождают процесс транспортировки электроэнергии по контактной сети (КС) от счетчиков ТП до токоприемников ЭПС. В случае установки счетчиков ТП на местах присоединения к системе внешнего электроснабжения («высокой» стороне ТП) в значениях потерь Wнеб тп будут учтены потери в аппаратуре ТП. |
| 18 5 Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.5 Разрабатывает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения | Б1.В.ДВ.03.01 Энергосберегающие технологии | знает: правовые нормы в вопросах энергосбережения, основные способы энергосбережения на транспорте, виды топливно-энергетических ресурсов, тарифы на оплату электроэнергии, основы проведения энергетического обследования зданий и устройств умеет: проводить тепловизионную съемку зданий и устройств СТЭ , проводить расчеты потерь ТЭР | Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать несколько верных вариантов ответов. Записать последовательно номера выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов Задание: Для проведения тепловизионного обследования здания произвести выбор оборудования: - Тепловизор - Мегаомметр - Термогигрометр - Эталонные весы - Лазерный или иной измеритель расстояния | 136 Тепловизор — прибор, предназначенный для определения температуры объектов и её распределения по поверхности. Термогигрометр — контрольно-измерительный прибор, для измерения температуры и влажности воздуха. Лазерный или иной измеритель расстояния до обследуемого объекта или поверхности. |