| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Производственная практика (эксплуатационная практика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Специализация Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 6 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зачет с оценкой 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 8 (4.2) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. |  |  | 1,15 | 1,15 |  |  | 1,15 | 1,15 |  |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 178 | 178 |  |  | 178 | 178 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 1,15 | 1,15 |  |  | 1,15 | 1,15 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 36,85 | 36,85 |  |  | 36,85 | 36,85 |  |  |  |
| Иные виды работ |  |  | 178 | 178 |  |  | 178 | 178 |  |  |  |
| Итого |  |  | 216 | 216 |  |  | 216 | 216 |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-4-СОДПэ.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, Табаков Олег Валентинович |  |  |  |  |
| Рабочая программа практики |  |  |  |  |
| Производственная практика (эксплуатационная практика) |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 217) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.05-26-4-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |
| Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Электроснабжение железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой Добрынин Евгений Викторович |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-4-СОДПэ.pli.plx |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин и приобретение практических навыков будущей профессиональной деятельности по методам техничесской эксплуататции устройств электрифицированных железных дорог. |  |  |  |
| 1.2 | Задачи: |  |  |  |
| 1.3 | - практическое изучение организации эксплуатации устройств (инструкции по эксплуатации контактной сети, ПУЭ, ПТЭЭП, положения по охране труда и электробезопасности устройств электроснабжения); |  |  |  |
| 1.4 | - изучить новую технику и технологии ремонта системы тягового электроснабжения |  |  |  |
| 1.5 | Практика проводится в дискретной форме. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. |  |  |  |
| 1.6 | Способы проведения практики – стационарная, выездная. |  |  |  |
| 2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| Раздел ОП: |  | Б2.В.03(П) |  |  |
| 3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| ПК-3: Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| ПК-3.2: Разрабатывает алгоритмы оперативных переключений устройств электроснабжения при плановых работах и нарушениях нормальной работы |  |  |  |  |
| ПК-6: Способен обеспечивать безопасноcть технологических процессов и условий труда при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения |  |  |  |  |
| ПК-6.2: Составляет перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность технологических процессов и условий труда |  |  |  |  |
| ПК-7: Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения |  |  |  |  |
| ПК-7.3: Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения |  |  |  |  |
| В результате прохождения практики обучающийся должен |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |
| 3.1.1 | Виды неисправностей оборудования и элементов устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |
| 3.1.2 | Организация и технология производства электромонтажных работ |  |  |  |
| 3.1.3 | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке и выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных и кабельных линий электропередачи |  |  |  |
| 3.1.4 | Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |
| 3.1.5 | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации |  |  |  |
| 3.1.6 | Правила устройства электроустановок |  |  |  |
| 3.1.7 | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта |  |  |  |
| 3.1.8 | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках |  |  |  |
| 3.1.9 | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |  |  |  |
| 3.1.10 | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |
| 3.2.1 | Планировать собственную деятельность и деятельность работников, выполняющих работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу устройств электроснабжения |  |  |  |
| 3.2.2 | Определять способы выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу устройств электроснабжения |  |  |  |
| 3.2.3 | Взаимодействовать со смежными службами по вопросам координации действий работников при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу устройств электроснабжения |  |  |  |
| 3.2.4 | Оформлять документацию, связанную с организацией выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу устройств электроснабжения |  |  |  |
| 3.2.5 | Определять нарушения работы устройств железнодорожного транспорта при их осмотре |  |  |  |
| 3.2.6 | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |
| 3.3.1 | Навыками составления планов-графиков выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу устройств электроснабжения |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-4-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Навыками распределения объема работ между работниками в соответствии с планами работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Знаниями для проведения инструктажей и технической учебы с работниками, выполняющими работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу устройств электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Знаниями для ведения документации при организации работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу устройств электроснабжения с использованием информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Опытом организации технического обучения работников подведомственных подразделений по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Знаниями при контроле выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту устройств электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Конструкции различных марок проводов и кабелей, применяемых при монтаже тяговых подстанций, постов секционирования и контактной сети, их значение и порядок выбора /Ср/ |  | 8 | 9,85 |  |  |
| 1.2 |  | Основные методы и технология ремонта оборудования тяговых подстанций и контактной сети/ /Ср/ |  | 8 | 9 |  |  |
| 1.3 |  | Технология установки фундаментов опор воздушных линий и опор контактной сети в котлованах, раскатки, подвески и крепления проводов /Ср/ |  | 8 | 9 |  |  |
| 1.4 |  | Организация монтажа основных узлов контактной сети - консолей, фиксаторов, секционных изоляторов, воздушных промежутков и т.п. Порядок приемки под монтаж оборудования тяговых подстанций и контактной сети /Ср/ |  | 8 | 9 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Практическая подготовка |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Структура ремонтно-ревизионного участка и входящих в него бригад /ИВР/ |  | 8 | 32 | Практическая подготовка |  |
| 2.2 |  | Организация монтажа основного оборудования тяговых подстанций - тяговых и силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, высоковольтных предохранителей, разрядников, камер КРУ, КРУН, выпрямительных преобразователей, аккумуляторной батареи, панелей щита управления и защиты) /ИВР/ |  | 8 | 23 | Практическая подготовка |  |
| 2.3 |  | Правила проверки и испытаний оборудования контактной сети и тяговых подстанций до и после монтажа /ИВР/ |  | 8 | 32 | Практическая подготовка |  |
| 2.4 |  | Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств тяговой подстанции /ИВР/ |  | 8 | 28 | Практическая подготовка |  |
| 2.5 |  | Назначение и устройство ПС и ППС /ИВР/ |  | 8 | 32 | Практическая подготовка |  |
| 2.6 |  | Правила проверки и испытаний оборудования тяговых подстанций и постов секционирования до и после ремонта /ИВР/ |  | 8 | 31 | Практическая подготовка |  |
|  |  | Раздел 3. Контактные часы на аттестацию |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Зачет с оценкой /КА/ |  | 8 | 1,15 |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе практики. Формы и виды текущего контроля по практике, виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются руководителем практики с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем практики, как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки выполненных заданий, предусмотренных рабочими программами практик в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-4-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  | Издательство, год | Эл. адрес |  |
| Л1.1 | Галиахметов Р. А., Одегов Ю. Г., Дегтерева М. Р., Федоров Ю. В., Бабынина Л. С., Фоминых Р. Л., Корецкий В. П., Савельев М. Ю. |  | Нормирование труда на предприятии: учебник для вузов |  | Москва: Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/569083 |  |
| Л1.2 | Беляков Г. И. |  | Техника безопасности и электробезопасность: учебник для вузов |  | Москва: Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/560167 |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Минтранс России — https://mintrans.gov.ru/ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | Энергетическое оборудование и средства автоматизации: https://mez.ru/ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | Энергетическое оборудование и средства автоматизации: http://www.nfenergo.ru/rus.html |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Энергетическое оборудование и средства автоматизации: https://www.se.com/ru/ru/ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | Энергетическое оборудование и средства автоматизации: https://www.electroshield.ru/ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6 |  | Устройства контактной сети: http://www.uks.ru |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7 |  | Оборудование для железных дорог: http://dakenergo.com |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.8 |  | Охрана труда и электробезопасность: https://electrotests.ru |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.9 |  | Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) https://www.fips.ru |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. |  |  |  |  |  |

.