Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 18 заданий ПК-1.2

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | В системе тягового электроснабжения рельсовая сеть является: 1. Экранирующим проводом, предназначенным для уменьшения влияния системы тягового электроснабжения на линии связи. 2. Линией питания сигналов СЦБ. 3. Обратным проводом, по которому тяговые токи возвращаются на тяговую подстанцию. 4. Дополнительное питание секции контактной сети | 3 правила технической эксплуатации железных дорог |
| 2 2 В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Какая система тягового электроснабжения применяется на участке со скоростным движением Санкт-Петербург-Москва? 1. 25 кВ 2. 2х25 кв 3. 3 кВ 4. 15 кВ | 3 На участке со скоростным движением Санкт-Петербург – Москва применяется система тягового электроснабжения 3 кВ |
| 3 2 В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | В среднем расстояние между тяговыми подстанциями в системе тягового электроснабжения 27,5 кВ составляет: 1. 25 - 40 км 2. 80 - 100 км 3. 5 - 10 км 4. 10-20 км | 1 в СТЭ 27,5 кВ за счет увеличения напряжения и снижения тока нагрузки относительно системы постоянного тока расстояние между тяговыми подстанциями увеличено до 25-40 км, в зависимости от условий движения |
| 4 2 В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Какие из ниже приведенных систем тягового электроснабжения имеют наибольшее распространение в России? 1. Система постоянного тока напряжением 3,3 кВ и система переменного тока напряжением 25 кВ. 2. Системы постоянного тока напряжением 1,5 и 3,3 кВ. 3. Система переменного тока напряжением 15 кВ частотой 16 2/3 Гц и система постоянного тока напряжением 1,5 кВ. 4. Система постоянного тока напряжением 1,5 кВ и система переменного тока напряжением15кВ. | 1 Наибольшее распространение на территории России получили система постоянного тока напряжением 3,3 кВ и система переменного тока напряжением 25 кВ. |
| 5 2 Г | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Укажите требования к устройствам электроснабжения высокоскоростного движения. 1. Тяговые подстанции должны быть подключены к энергосистеме на условиях, предусмотренных для потребителей I категории надежности. 2. В подвеске должны применяться провода и тросы: несущий трос М-120, Бр-120 или большего сечения; контактный провод марки БрФ-120; усиливающие провода марки М-120; рессорный трос из бронзового многопроволочного провода сечением 35 мм2. 3.Уровень напряжения на токоприемнике ЭПС должно составлять не менее 2,5 кВ и не более 4,5 кВ. 4. В подвеске должны быть обеспечены: удельное натяжение контактного провода не менее 137 Н/мм2; удельное натяжение несущего троса не менее 150 Н/мм2; удельное натяжение рессорного троса не менее 100 Н/мм2. | 124 |
| 6 | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Укажите участки скоростного и высокоскоростного движения в России. 1. Санкт-Петербург – Москва 2. Санкт-Петербург – Казань 3. Самара-Москва 4. Москва-Нижний Новгород | 14 На данный момент запущены высокосортные поезда сообщением Санкт-Петербург – Москва и Москва-Нижний Новгород |
| 7 | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Укажите основные задачи в области энергообеспечения скоростного и высокоскоростного движения. 1. Генерация достаточного количества электрической энергии 2. Выбор системы тягового электроснабжения. 3. Моделирование работы системы тягового электроснабжения. 4. Определение мощности тяговых подстанций. | 234 Основные задачи в области энергообеспечения скоростного и высокоскоростного движения: 1. Выбор системы тягового электроснабжения. 2. Определение мощности тяговых подстанций. 3. Моделирование работы системы тягового электроснабжения. |
| 8 | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Какие элементы входят в систему тягового электроснабжения железных дорог? 1. Электростанции, вырабатывающие электроэнергию 2. Контактная и рельсовые сети 3. Электрические сети, осуществляющие передачу электроэнергии от генераторов электрической энергии до тяговых подстанций 4. Тяговые подстанции | 24 Система тягового электроснабжения - это тяговые подстанции; питающие и отсасывающие линии, осуществляющие передачу электрической энергии от тяговых подстанций в контактную сеть; контактная и рельсовые сети, осуществляющие транспортировку электроэнергии до приемников – электроподвижного состава. |
| 9 4 Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Расположите страны в порядке появления в них высокоскоростных общественных железных дорог. 1.Италия 2. Япония 3.Франция 4.Германия | 2314 |
| 10 4 Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Расположите страны по протяженности скоростных и высокоскоростных магистралей в них. 1. Япония 2. Германия 3. Франция 4. Китай | 4231 |
| 11 4 Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Расположите страны по величине скорости движения по скоростным и высокоскоростным магистралям. 1.Китай 2.Германия 3.Россия 4.Франция | 1243 |
| 12 4 Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | В каком порядке проводится проверка системы тягового электроснабжения согласно алгоритму усиления СТЭ? 1.Уровень напряжения в контактной сети удовлетворяет требованиям. 2.Пропускная способность удовлетворяет требованиям. 3.Условия защиты от токов короткого замыкания удовлетворяет требованиям 4.Элементы обратной рельсовой сети удовлетворят требованиям. | 2134 |
| 13 5 А | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Соотнесите между собой термины и формулы расчета А Энергообеспеченность перевозочного процесса; 1) K2=SэпсSстэ. Б Коэффициент запаса энергообеспеченности; 2) S_стэ≥S_эпс. В Коэффициент энергопотребности.; 3) K1=SстэSэпс. | А3Б1В2 |
| 14 5 А | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Соотнесите между собой термины и формулы расчета А Пропускная способность; 1). Гts = (nts, Qtsg,). Б Провозная способность; 2). В. Нагрузочная способность элемента СТЭ; 3) nts = (j1ts, j2ts, j3ts, j4ts, j5ts). | А2Б3В1 |
| 15 | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Сопоставьте между собой мероприятия и направления по реконструкции и развитию хозяйства электроснабжения. А. Модернизация существующей контактной сети; 1) Замена опор контактной сети. Б. Реконструкция существующих тяговых подстанций; 2) Замена силовых трансформаторов. 3) Замена линий продольного электроснабжения. | А13Б2 |
| 16 | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Сопоставьте между собой мероприятия и направления по реконструкции и развитию хозяйства электроснабжения. А. Модернизация существующей контактной сети; 1) Замена быстродействующих выключателей. Б. Реконструкция существующих тяговых подстанций; 2) Замена проводов контактной сети. 3) Замена консолей, изоляторов и соединителей. 4) Замена тяговых трансформаторов. | А23Б14 |
| 17 5 Д | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Дайте определения понятия коэффициент запаса энергообеспеченности. | Коэффициент запаса энергообеспеченности показывает отношение минимальной мощности системы тягового электроснабжения к максимальной потребной мощности. |
| 18 5 Д | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.2 Выполняет расчеты основных параметров системы электроснабжения высокоскоростных магистралей | ФТД.03 Электроснабжение высокоскоростных магистралей | знает: технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей умеет: выбирать и анализировать технические характеристики и конструктивные особенности оборудования контактной сети высокоскоростных магистралей | Дайте определения понятия провозная способность. | Наибольшая величина грузопотока, которая может быть освоена линией в течение года. |