| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Основы технической диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Специализация Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 3 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зачет с оценкой 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 9 (5.1) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  | 16 2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП |  |  |  |
| Лекции |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Лабораторные |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 48,15 | 48,15 |  |  | 48,15 | 48,15 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 51 | 51 |  |  | 51 | 51 |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 8,85 | 8,85 |  |  | 8,85 | 8,85 |  |  |  |
| Итого |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, доцент каф. ЭСЖТ, Блинкова Светлана Александровна |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Основы технической диагностики |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 217) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Электроснабжение железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой Добрынин Евгений Викторович |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освоить профессиональные компетенции в области качества и безопасности технологических процессов эксплуатации, диагностики технического состояния устройств, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.О.35 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4.1 Выполняет измерения и оценку параметров устройств контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.100. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 15 июня 2020 г. N 334н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г., регистрационный N 59018) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4. B. Диагностика объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом B/01.6 Комплексное автоматизированное обследование объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4. B. Диагностика объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом B/01.6 Комплексное автоматизированное обследование объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта; способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта; способы диагностики технического состояния контактной сети железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта; определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта; определять достоверность результатов, полученных при диагностике устройств контактной сети железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | компьютеризованными системами диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта; статистическими методами распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта; статистическими методами распознавания технического состояния контактной сети железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Введение. Основные понятия диагностики |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Предмет и краткая характеристика дисциплины "Основы технической диагностики". Основные понятия, термины и определения. /Лек/ |  |  | 9 | 1 |  |  |
| 1.2 |  | Виды объектов диагностирования и их моделей. Таблица функций неисправностей. Модель непрерывного объекта. Модель дискретного объекта. /Лек/ |  |  | 9 | 1 |  |  |
| 1.3 |  | Физические методы диагностики технического состояния объектов системы электроснабжения железнодорожного транспорта. /Лек/ |  |  | 9 | 1 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Диагностика устройств СТЭ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оценка рисков контактной сети /Пр/ |  |  | 9 | 2 |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Инфракрасная диагностика системы электроснабжения железнодорожного транспорта. /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.3 | Опора контактной сети, как протяженный объект диагностирования. Диагностика линий электропередач. /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.4 | Диагностика силовых трансформаторов и силовых вводов. /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.5 | Тепловизионный контроль контактных соединений /Лаб/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.6 | Диагностика состояния железобетонных опор контактной сети методом поверхностного прозвучивания /Лаб/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.7 | Хроматографический анализ масла /Лаб/ |  | 9 | 3 |  |  |
| 2.8 | Диагностика состояния железобетонных опор контактной сети и их защитных устройств на участках постоянного тока /Лаб/ |  | 9 | 3 |  |  |
| 2.9 | Оценка рисков контактной сети /Пр/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.10 | Решающее правило и оценка последствий ошибок при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта. /Лек/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 2.11 | Методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния объектов систем электроснабжения железнодорожного транспорта. /Лек/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 2.12 | Информационная энтропия и неопределенность технического состояния объекта. Свойства энтропии. Энтропия объекта с непрерывным пространством состояний. /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.13 | Оценка рисков устройств электроснабжения нетяговых потребителей /Пр/ |  | 9 | 3 |  |  |
| 2.14 | Определение числа возможных технических состояний объекта диагностики. Определение числа контролируемых параметров. Оценка информативности контролируемых параметров объекта. /Лек/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 2.15 | Диагностика системы «контактная сеть – токоприемник». /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.16 | Расчет остаточного ресурса объекта (перегона) с учетом весовых коэффициентов отдельных элементов /Пр/ |  | 9 | 3 |  |  |
| 2.17 | Расчет остаточного ресурса объекта (тяговая подстанция) с учетом весовых коэффициентов отдельных элементов /Пр/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.18 | Расчет остаточного ресурса объекта (станция) с учетом весовых коэффициентов отдельных элементов /Пр/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.19 | Измерение сопротивлений обмоток трансформатора /Лаб/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.20 | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора /Лаб/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.21 | Измерение сопротивления системы контактов разъединителя /Лаб/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.22 | Оценка рисков тяговой подстанции /Пр/ |  | 9 | 2 |  |  |
|  | Раздел 3. Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка к лекциям /Ср/ |  | 9 | 8 |  |  |
| 3.2 | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  | 9 | 16 |  |  |
| 3.3 | Программы поиска отказов в объектах систем электроснабжения железнодорожного транспорта. Жестко-последовательные и гибко- последовательные программы поиска отказов. /Ср/ |  | 9 | 6 |  |  |
| 3.4 | Контроль технического состояния объектов систем электроснабжения железнодорожного транспорта. /Ср/ |  | 9 | 5 |  |  |
| 3.5 | Подготовка к лабораторным занятиям /Ср/ |  | 9 | 16 |  |  |
|  | Раздел 4. Контактные часы на аттестацию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зачет с оценкой /КЭ/ |  | 9 | 0,15 |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  | Издательс тво, год | Эл. адрес |  |
| Л1.1 | Березкин Е. Ф. |  | Надежность и техническая диагностика систем: Учебное пособие |  | , 2019 | https://e.lanbook.com/book/115514 |  |
| Л1.2 | Климова Г. Н. |  | Электроэнергетические системы и сети. Энергосбережение: учебник для вузов |  | Москва: Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/561300 |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Минтранс России — https://mintrans.gov.ru/ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | База данных Росстандарта – https://www.gost.ru/portal/gost/ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | База данных Государственных стандартов: http://gostexpert.ru |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Оборудование для железных дорог: http://dakenergo.com |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | Информационная справочная система Техэксперт (https://tech.company-dis.ru) |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием: пирометр инфракрасный С-300 «Фаворит»; прибор контроля сопротивления и потенциала контактной сети ПК-1М; ультразвуковой тестер УК- 1401М. |  |  |  |  |  |

.