| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Релейная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Специализация Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 5 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | курсовая работа 9 экзамен 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 9 (5.1) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  | 16 2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП |  |  |  |
| Лекции |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
| Лабораторные |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 | 66 |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 64 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 67,3 | 67,3 |  |  | 67,3 | 67,3 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 88 | 88 |  |  | 88 | 88 |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  |  |
| Итого |  |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, Табаков Олег Валентинович |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Релейная защита |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 217) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Электроснабжение железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой Добрынин Евгений Викторович |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | формирование профессиональных компетенций в области релейной защиты и автоматики устройств систем электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.11 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2.3 Производит расчет и выбор уставок релейной защиты и автоматики электрических сетей и тяговых подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | виды реле; принцип действия электромеханических реле и микропроцессорных блоков защиты; датчики; измерительные трансформаторы; виды коротких замыканий; принципы работы микропроцессорных и релейных систем защит, устройств автоматики; схемные решения защиты; виды защит по току и по напряжению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | рассчитывать уставки защиты линий и фидеров контактной сети, составлять принципиальные и логические схемы защиты; анализировать схемы релейной защиты; настраивать и обслуживать реле; определять показатели работы релейной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | методиками расчета и выбора систем защиты фидеров контактной сети, трансформаторов и линий электропередач; методиками расчета токов короткого замыкания и определения зон действия защит |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Основные понятия и определения релейной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Релейная защита и автоматика. Основные понятия и требования /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Виды аварийных ситуаций и нарушений работы энергосистем /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Реле. Виды, назначение и принцип работы /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.4 |  | Датчики и преобразователи контрольно-измерительных систем /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.5 |  | Измерительные трансформаторы. Схемы подключения и условия работы /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.6 |  | Реле тока РТ-40 /Лаб/ |  |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 1.7 |  | Реле времени РВ100 /Лаб/ |  |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 1.8 |  | Реле максимального тока. Назначение, конструкция, принцип действия и основные характеристики. /Лаб/ |  |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 1.9 |  | Блок микропроцессорной защиты БМРЗ /Лаб/ |  |  | 9 | 3 | Практическая подготовка |  |
|  |  | Раздел 2. Схемы релейной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Защита электрических сетей /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.2 |  | Защита от замыкания на землю /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.3 |  | Защита трансформаторов /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.4 |  | Моделирование максимальной токовой защиты /Лаб/ |  |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.5 |  | Моделирование дифференциальной защиты трансформатора /Лаб/ |  |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.6 |  | Моделирование АВР и АПВ /Лаб/ |  |  | 9 | 3 | Практическая подготовка |  |
| 2.7 |  | Защита генераторов /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.8 |  | Защита электродвигателей /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.9 |  | Расчет дифференциальной защиты трансформатора /Пр/ |  |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.10 |  | Расчет максимальных токовых защит трансформатора от внешних коротких замыканий /Пр/ |  |  | 9 | 4 | Практическая подготовка |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 |  |  | Расчет токовой защиты от перегрузок /Пр/ |  |  | 9 |  | 2 |  | Практическая подготовка |  |  |
| 2.12 |  |  | Автоматика систем электроснабжения - АВР и АПВ /Лек/ |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  | Расчет максимальной токовой направленной защиты /Пр/ |  |  | 9 |  | 2 |  | Практическая подготовка |  |  |
|  |  |  | Раздел 3. Защита тяговой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Микропроцессорные блоки системы защиты /Лек/ |  |  | 9 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Защита тяговой сети переменного тока 27.5кВ /Лек/ |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Защита тяговой сети переменного тока 2х25кВ /Лек/ |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Защита тяговой сети постоянного тока /Лек/ |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Расчет токов короткого замыкания в тяговой сети /Пр/ |  |  | 9 |  | 4 |  | Практическая подготовка |  |  |
| 3.6 |  |  | Расчет и выбор уставок быстродействующих выключателей /Пр/ |  |  | 9 |  | 2 |  | Практическая подготовка |  |  |
|  |  |  | Раздел 4. Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Подготовка к лекциям /Ср/ |  |  | 9 |  | 16 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Подготовка к лабораторным работам /Ср/ |  |  | 9 |  | 16 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  |  | 9 |  | 16 |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Выполнение курсовой работы /Ср/ |  |  | 9 |  | 35 |  | Практическая подготовка |  |  |
| 4.5 |  |  | Цифровая защита фидеров контактной сети постоянного тока /Ср/ |  |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Цифровая защита фидеров контактной сети переменного тока /Ср/ |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 5. Контактные часы на аттестацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Экзамен /КЭ/ |  |  | 9 |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Защита курсовой работы /КА/ |  |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |  |
| Л1.1 | Ершов А. М. |  |  | Релейная защита в системах электроснабжения напряжением 0,38-110 кВ: учебное пособие |  |  | , 2024 |  | https://e.lanbook.com/book/429431 |  |  |  |
| Л1.2 | Пинчуков П. С. |  |  | Релейная защита систем электроснабжения. Токовые защиты: учебное пособие |  |  | , 2023 |  | https://e.lanbook.com/book/433613 |  |  |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Минтранс России — https://mintrans.gov.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | Энергетическое оборудование и средства автоматизации: http://www.nfenergo.ru/rus.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | База данных СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ: https://www.rtsoft.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | База данных АСПИЖТ https://www.samgups.ru/lib/elektronnye-resursy/res/baza-dannykh-aspizht/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6 |  | Информационно справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7 |  | Информационная справочная система Техэксперт (https://tech.company-dis.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием: лабораторный стенд "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем"; набор реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | Помещения для курсового проектирования / выполнения курсовых работ, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (стационарными или переносными). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.