| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Специализация Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 4 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экзамен 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 9 (5.1) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  | 16 2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП |  |  |  |
| Лекции |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
| Лабораторные |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 64 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 66,3 | 66,3 |  |  | 66,3 | 66,3 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 | 53 |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  |  |
| Итого |  |  | 144 | 144 |  |  | 144 | 144 |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, доцент каф. ЭСЖТ , Блинкова Светлана Александровна |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 217) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Электроснабжение железных дорог |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Электроснабжение железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой Добрынин Евгений Викторович |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освоить профессиональные компетенции в области качества и безопасности технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем обеспечения движения поездов, в том числе с использованием АR-технологий и цифровых двойников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.12 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8.4 Разрабатывает технологические регламенты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.100. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 15 июня 2020 г. N 334н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г., регистрационный N 59018) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8. C. Мониторинг работы устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики C/02.6 Оказание практической помощи дистанциям электроснабжения по предупреждению повреждений устройств электрификации и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8. E. Управление работой электротехнической лаборатории E/02.7 Организация разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8. E. Управление работой электротехнической лаборатории E/02.7 Организация разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации; последовательность выполнения работ при техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота; составлять технологические карты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | навыками работы с автоматизированной системой документооборота |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Организация эксплуатации и технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Правила устройства электроустановок. Эксплуатация и техническое обслуживание /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Планово-предупредительный ремонт электроустановок. Текущий, средний и капитальный ремонт /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Организация проведения работ. Составление наряда. Электронный наряд /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.4 |  | Технологические карты. Технологические регламенты. Единые корпоративные базы данных /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Определение допустимых перегрузок силовых трансформаторов /Пр/ |  | 9 | 3 | Практическая подготовка |  |
| 1.6 | Разработка годового плана производства работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту основных устройств контактной сети /Пр/ |  | 9 | 3 | Практическая подготовка |  |
| 1.7 | Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков /Лаб/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 1.8 | Обход контактной сети с осмотром. Составление протокола осмотра /Лаб/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 2. Техническая эксплуатация электроустановок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт электроустановок распределительных устройств /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.2 | Осмотр оборудования тяговой подстанции без вывода из работы. Применение AR технологий при осмотре оборудования /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.3 | Обслуживание масляных и сухих силовых трансформаторов /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.4 | Текущий ремонт и обслуживание высоковольтных выключателей /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.5 | Обслуживание выпрямителей и инверторов. Обслуживание быстродействующих выключателей /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.6 | Межремонтные испытания на тяговых подстанциях /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.7 | Анализ нагрузки и остаточного ресурса трансформатора на основе данных АСКУЭ /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.8 | Проверка работы разъединителя 110кВ /Лаб/ |  | 9 | 3 | Практическая подготовка |  |
| 2.9 | Ограждение рабочего места, установка заземлений /Лаб/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.10 | Расчет однофазного трансформатора /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 3. Техническая эксплуатация контактной сети |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виды технического обслуживания и ремонта устройств контактной сети. ТО -1, ТО-2, ТО-3 /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 3.2 | Текущий и капитальный ремонт контактной сети. Комплексная проверка состояния и ремонт всех элементов контактной сети, питающих и отсасывающих линий, ВЛ, линий ДПР, устранение отклонений рот установленных норм содержания /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 3.3 | Обход и объезд с осмотром контактной сети. Проверка вагоном- лабораторией /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 3.4 | Определение балльной оценки состояния контактной сети. Автоматизация обработки данных /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 3.5 | Борьба с гололедом на контактной сети /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 3.6 | Обслуживание воздушных стрелок /Лек/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 3.7 | Обслуживание компенсаторов контактных подвесок /Лек/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 3.8 | Расчет ресурса ригеля жесткой поперечины /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.9 | Оценка состояния контактных соединений электрооборудования /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.10 | Расчет заземляющего устройства подстанции /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.11 | Защита трансформатора от перенапряжения и перегрузки /Лаб/ |  | 9 | 3 | Практическая подготовка |  |
| 3.12 | Общие положения по диагностированию системы «контактная сеть – токоприемник» вагоном-лабораторией /Лаб/ |  | 9 | 4 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 4. Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка к лекциям /Ср/ |  | 9 | 16 |  |  |
| 4.2 | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  | 9 | 16 |  |  |
| 4.3 | Подготовка к лабораторным работам /Ср/ |  | 9 | 16 |  |  |
| 4.4 | Включение трансформаторов в параллельную работу /Ср/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 4.5 | Работа тяговой подстанции в аварийном режиме, переключения и действия персонала /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 4.6 | Автоматизированные системы постоянного контроля состояния оборудования /Ср/ |  | 9 | 2 |  |  |

| УП: 23.05.05-26-5-СОДПэ.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел 5. Контактная работа на аттестацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Экзамен /КЭ/ |  |  | 9 |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |  |
| Л1.1 | Северцев Н. А. |  |  | Теория надежности сложных систем в отработке и эксплуатации: учебник для вузов |  |  | Москва: Юрайт, 2025 |  | https://urait.ru/bcode/563807 |  |  |  |
| Л1.2 | Михеев В. П. |  |  | Контактные сети и линии электропередачи: учеб. для вузов ж.-д. трансп |  |  | М.: Маршрут, 2003 |  |  |  |  |  |
| Л1.3 | Фролов Ю. М. |  |  | Тяговые и трансформаторные подстанции: учебник для вузов |  |  | Москва: Юрайт, 2025 |  | https://urait.ru/bcode/569251 |  |  |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Минтранс России — https://mintrans.gov.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | База данных Росстандарта – https://www.gost.ru/portal/gost/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | База данных Государственных стандартов: http://gostexpert.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Оборудование для железных дорог: http://dakenergo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6 |  | База данных АСПИЖТ https://www.samgups.ru/lib/elektronnye-resursy/res/baza-dannykh-aspizht/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7 |  | Информационно-справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием: тепловизор testo 881; прибор для измерения сопротивления заземления ИС-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.