| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | заочная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 5 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля на курсах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | курсовая работа 3 экзамен 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по курсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс |  |  | 3 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| Лабораторные |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| Практические |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 19,3 | 19,3 |  |  | 19,3 | 19,3 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 154 | 154 |  |  | 154 | 154 |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 6,7 | 6,7 |  |  | 6,7 | 6,7 |  |  |  |
| Итого |  |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-1-СОДПт-НИПС.plz.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| RPD NNPS |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 217) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.05-26-1-СОДПт-НИПС.plz.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ Направленность (профиль) Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Техника и технологии железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой к.в.н., доцент Семенюк А.В. |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-1-СОДПт-НИПС.plz.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование профессиональных компетенций, приобретение обучающимися практических знаний в области систем электроснабжения нетяговых потребителей железных дорог и метрополитенов, практических умений и навыков расчета систем электроснабжения нетяговых потребителей железных дорог и метрополитенов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.О.30 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПК-4.7 Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений электропитания нетяговых потребителей при проектировании и обслуживании электропитающих установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | -последовательность и объем сбора и анализа исходных данных (информации), включающих графики нагрузки электрооборудования нетяговых потребителей, схем внешнего электроснабжения, категорий электроприёмников и др., для проектирования элементов системы электроснабжения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | -Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | -рассчитывать схемы вторичных источников электропитания выбирать электрооборудование для систем электроснабжения нетяговых потребителей на станциях и перегонах; -контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проектов нормативным документам; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | -использовать методы математического и компьютерного моделирования; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | -программные средства расчета и моделирования работы системы электроснабжения нетяговых потребителей; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | -составлять схемы распределительных подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | -методикой расчёта основных параметров системы электроснабжения нетяговых потребителей; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | -выбора мест расположения распределительных подстанций в зависимости от категорий электроприёмников и иных существенных условий; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | -расчёта нагрузок в распределительных сетях, выбора элетрооборудования по условиям утяжелённого и аварийного режимов; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | -опытом проектировании системы электроснабжения с учетом эксплуатационно-технических требований. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Электропитание |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Первичные источники электропитания. Химические источники тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Особенности конструкции и эксплуатации. /Лек/ |  |  | 3 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Вторичные источники электропитания. Выпрямители. Однофазные выпрямители: однополупериодный, двухполупериодный, мостовой. Работа однофазного выпрямителя на активную нагрузку /Лек/ |  |  | 3 | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Однофазные выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой. Коммутация вентильных токов. /Ср/ |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.4 |  | Однофазные выпрямители с активно-емкостной нагрузкой. Угол отсечки тока в вентиле. Работы выпрямителя на противо ЭДС – режим заряда аккумуляторов. /Ср/ |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.5 |  | Выпрямители с умножением напряжения. Параллельная и последовательная схемы умножения. Особенности эксплуатации. /Ср/ |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.6 |  | Трёхфазные выпрямители. Схемы с общим проводом и мостовые. Применение трёхфазных выпрямителей в системах электроснабжения постов электрической централизации. /Ср/ |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.7 |  | Комплектация ЭПУ панелями питания /Пр/ |  |  | 3 | 2 |  |  |
| 1.8 |  | Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. /Ср/ |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 1.9 |  | Исследование работы выпрямителя на противоЭДС (зарядка АКБ) /Ср/ |  |  | 3 | 4 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |

| УП: 23.05.05-26-1-СОДПт-НИПС.plz.plx |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения нетяговых потребителей. Номинальные напряжения до 1 кВ. Режимы нейтрали электроустановок до 1 кВ. Системы электроснабжения нетяговых потребителей железных дорог, метрополитенов и других видов электрического транспорта. /Лек/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.2 | Инвертирование постоянного тока. Автономные инверторы тока, напряжения и резонансные. /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.3 | Категории электроприёмников железнодорожного транспорта и способы резервирования электроснабжения. /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.4 | Особенности проектирования и эксплуатации устройств электропитания поста электрической централизации. /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.5 | Система электроснабжения устройств СЦБ на станциях и перегонах. Особенности схем питания линий ВЛ СЦБ и ПЭ от тяговых подстанций для систем автономной тяги и электрической тяги постоянного и переменного тока. /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.6 | Система электроснабжения нетяговых потребителей остальных хозяйств. Схемы ДПР питания нетяговых потребителей. Системы электроснабжения нетяговых потребителей метрополитена и других видов электрического транспорта. /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.7 | Методы расчетов системы электроснабжения нетяговых потребителей. Расчет схем приложения нагрузок. Расчёт вынужденного и аварийного режима работы ВЛ СЦБ и ВЛ ПЭС /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.8 | Качество электрической энергии и его показатели Влияние изменений напряжения на работу электроприёмников в системе электроснабжения нетяговых потребителей. Нормативные требования к уровню напряжения. Влияние изменения напряжения на работу устройств СЦБ на станциях и перегонах. Влияние изменения напряжения на осветительные установки. /Лек/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.9 | Электрические параметры элементов системы электроснабжения нетяговых потребителей и их электрические характеристики. Трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции. /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.10 | Коммутационные аппараты РУ ВН, СН и НН. Порядок работы электротехнической лаборатории при проверке электрических сетей и электрооборудования. /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |
| 2.11 | Электрические параметры элементов системы электроснабжения нетяговых потребителей и их электрические характеристики. Воздушные и кабельные линии электропередачи. /Ср/ |  | 3 | 3 |  |  |
| 2.12 | Расход электрической энергии в системе электроснабжения нетяговых потребителей. Общая структура расходов электрической энергии в системе электроснабжения железных дорог Потери электрической энергии в системе электроснабжения нетяговых потребителей. /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.13 | Выбор системы электропитания поста ЭЦ /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.14 | Расчёт блока ППВ в режиме инвертора. /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.15 | Расчёт аккумуляторной батареи 24 В. /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.16 | Расчёт и распределение нагрузок панели ПР-ЭЦК /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.17 | Расчёт нагрузки выпрямителей панели ПВП-ЭЦК /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.18 | Расчёт стрелочной панели ПСПН-ЭЦК /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.19 | Расчёт мощности рельсовых цепей и панелей ПП25-ЭЦК /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.20 | Расчёт вводной панели и нагрузки на внешние сети переменного тока. /Пр/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.21 | Однофазный выпрямитель с активной нагрузкой. /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.22 | Работа выпрямителя на активно-ёмкостную нагрузку (ёмкостный фильтр). /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.23 | Работа выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку. /Лаб/ |  | 3 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.24 | Измерение сопротивления изоляции электроустановок. /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.25 | Измерение сопротивления заземляющего устройства. /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.26 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль». /Ср/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 2.27 | Проверка работоспособности автоматических выключателей. /Лаб/ |  | 3 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 3. Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка к лекциям /Ср/ |  | 3 | 4 |  |  |

| УП: 23.05.05-26-1-СОДПт-НИПС.plz.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  |  | Подготовка к практическим/ лабораторным занятиям /Ср/ |  |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Выполнение курсовой работы /Ср/ |  |  |  | 3 |  | 35 |  | Практическая подготовка |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Трансформаторы распределительных подстанций и их выбор /Ср/ |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Выбор электрооборудования внутрицеховых сетей /Ср/ |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Питающие и распределительные силовые сети . /Ср/ |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Осветительные сети производственных зданий /Ср/ |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Расчет электрических сетей напряжениями до 1 кВ. Выбор проводников электрических сетей. Расчет осветительных сетей промышленных предприятий. Определение потерь напряжения в распределительной сети /Ср/ |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 4. Контактные часы на аттестацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Защита курсовой работы /КА/ |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Экзамен /КЭ/ |  |  |  | 3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |  |  |
| Л1.1 | Бурков А.Т. |  |  | Электроника и преобразовательная техника. В 2 т. Т. 2. Электронная преобразовательная техника: учебник для специалистов |  |  |  | Москва : УМЦ ЖДТ, 2015 |  | https://umczdt.ru/books/44/18648/ |  |  |  |  |
| Л1.2 | Лабунский Л. С., Тепляков В. Б. |  |  | Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей: учебное пособие для вузов |  |  |  | Самара: СамГУПС , 2021 |  | https://e.lanbook.com/book/292460 |  |  |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |  |  |
| Л2.1 | Бурков А.Т., Железнов Ф.Д. |  |  | Электроника и преобразовательная техника. Том 1: Электроника: учебник: в 2 т. |  |  |  | Москва: УМЦ ЖДТ, 2015 |  | https://umczdt.ru/books/44/18647/ |  |  |  |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | База данных Росстандарта – https://www.gost.ru/portal/gost/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | База данных Государственных стандартов: http://gostexpert.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | База данных «Железнодорожные перевозки» https://cargo-report.info/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Нормативно-техническая документация ОАО «РЖД» http://doc.rzd.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | База данных АСПИЖТ https://www.samgups.ru/lib/elektronnye-resursy/res/baza-dannykh-aspizht/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6 |  | ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7 |  | Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) https://umczdt.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.8 |  | ЭБС BOOK.RU https://book.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.9 |  | Информационная справочная система "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.10 |  | ЭИОС "Moodle" http://moodle.nnsamgups.ru/moodle/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Лаборатория "ЭЭНП", Лабораторное оборудование: универсальные лабораторные стенды СЭ1-ВН-С-К (2) ТЭЦОЭ -1-С-К (2); ЖК-телевизор большого формата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | Помещения для курсового проектирования / выполнения курсовых работ, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (стационарными или переносными). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.