Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методы и принципы дефектоскопии

_______________________________________________________________________________________

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

____________________________________________________________________________

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Управление техническим состоянием железнодорожного пути

___________________________________________________________________________

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: очная форма обучения – зачет с оценкой (5 семестр), заочная форма – 3 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. | Вопросы (1 – 20) |
|  | Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Задания (1-7) |
|  | Обучающийся владеет: Применением дефектоскопных средств, использованием результатов неразрушающего контроля, разработкой заключений по результатам дефектоскопии. | Задания (1-6) |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. |
| Примеры вопросов/заданий 1. Как называется преобразователь, если к проводящему изделию подносят один из его торцов: 1, накладной 2, внешний проходной 3, параметрический 4, корреляционный 2. С помощью методов течеискания можно устанавливать 1, поверхностные дефекты 2, герметичность 3, форму изделия 4, геометрические размеры 3. Магнитопорошковый метод применяется для выявления поверхностных и под поверхностных дефектов глубиной 1, более 10 мм 2, более 5 мм 3, до 10 мм 4, до 1.5...2,0 мм 4. Скорость заполнения сквозных дефектов при капиллярном методе неразрушающего контроля зависит от: 1, расположения 2, состава материалов 3, соединения материалов 4, конфигурации 5. Теневой метод ультразвукового контроля основан на: 1, регистрации анализируемых упругих колебаний, прошедших через изделие 2, анализе упругих волн, возникающих в твёрдых телах, подвергшихся излому 3, обнаружении изменений импеданса 4, анализе изменения амплитуды сигнала, отражённого от дна изделия 6. Магнитный вид контроля основан на анализе взаимодействия с контролируемым объектом 1, силы тока 2, напряжения 3, давления газа 4, магнитного поля 7. Специальная жидкость, используемая для проникновения в несплошности объекта при капиллярном методе контроля называется 1, плазма 2, пенетрат 3, контрастная жидкость 8. Основной характеристикой неразрушающего контроля является 1. чувствительность 2, воспроизводимость результатов измерений 3, отсутствие погрешности результатов измерений 9. Невыполнение системой контроля своей функции правильной оценки годности изделии называется 1, отказ 2, брак 3, дефект 10. К методам неразрушающего контроля относятся методы, применение которых не нарушает продукции 1, маркировку 2, упаковку 3, пригодность к использованию 11. Тепловые методы неразрушающего контроля, использующие инфракрасное излучение, генерируемое самим изделием, называются 1, пассивными 2, генерирующими 3, нагревающими 4, активными 12. При каком методе радиационного неразрушающего контроля прошедшее через объект излучение преобразуют в снимок: 1, радиоскопическом 2, радиографическом 3, радиометрическом 4, радиоволновом 13. Дефект, который существенно не влияет на использование продукции это: 1, неустранимый 2, значительный 3, скрытый 4, малозначительный 14 . Визуально-оптический контроль - наиболее доступный и простой способ обнаружения дефектов: 1, труднодоступных 2, технологических 3, поверхностных 4, скрытых 15. Голограммы позволяют проводить измерения 1, прямые 2, замещения 3, косвенные 4, противопоставления 16. Капиллярный метод неразрушающего контроля пригоден только для выявления дефекта: 1 термообработки 2 структурных неоднородностей 3 проявляющихся на поверхности объекта 4 дефекты обработки давлением 17. Как называется преобразователь, если к проводящему изделию подносят один из его торцов: 1, накладной 2, внешний проходной 3, параметрический 4, корреляционный 18. С помощью методов течеискания можно устанавливать 1, поверхностные дефекты 2, герметичность 3, форму изделия 4, геометрические размеры 19. Магнитопорошковый метод применяется для выявления поверхностных и под поверхностных дефектов глубиной 1, более 10 мм 2, более 5 мм 3, до 10 мм 4, до 1.5...2,0 мм 20. Специалист I уровня не обязан знать: 1. общие закономерности по физике, электротехнике, электронике, механике, технологии материалов и материаловедению; 2. типы дефектов, вероятные зоны и основные причины их образования в конкретных объектах; 3. принципы устройства и работы, органы управления и порядок настройки аппаратуры 4. технологии контроля конкретных объектов данным методом (подготовке объекта, выборе основных параметров, настройке аппаратуры, проведении контроля, возможных причинах ложного бракования) |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. |
| Примеры заданий Задание 1 В выполненном сварном соединении измерениями необходимо проконтролировать: размеры поверхностных дефектов (поры, включения и др.), выявленных при визуальном контроле; высоту и ширину шва, а также вогнутость и выпуклость обратной стороны шва в случае доступности обратной стороны шва для контроля; высоту (глубину) углублений между валиками (западания межваликовые) и чешуйчатости поверхности шва; подрезы (глубину и длину) основного металла; отсутствие непроваров (за исключением конструктивных непроваров) с наружной и внутренней стороны шва; размеры катета углового шва; отсутствие переломов осей сваренных цилиндрических элементов. Измеряемые параметры измерительного контроля сварных швов приведены на рисунке 1. Рисунок 1- Конструктивные элементы и дефекты сварного шва, подлежащие измерительному контролю: а, б - размеры (ширина, высота) стыкового одностороннего шва с наружной и внутренней стороны; в - то же двухстороннего сварного шва; г - подрез и неполное заполнение разделки кромок; д - чешуйчатость ( ) шва и западание между валиками шва ( ); е - размеры поверхностных включений (диаметр d ; длина ;ширина b включения); ж - размеры катета шва углового (таврового, нахлесточного) соединения. Произвести измерение выпуклости (вогнутости) стыкового шва (g). Рисунок 2 - Измерение выпуклости (вогнутости) стыкового шва ( g )при различном уровне наружных поверхностей деталей, вызванном смещением при сборке соединения под сварку Рисунок 3 - Измерение выпуклости (вогнутости) стыкового шва ( g ) при различном уровне наружных поверхностей деталей, вызванном разницей в толщинах стенок Рисунок 4 - Измерение выпуклости ( g ) и вогнутости ( g 3 ) наружной поверхности и высоты ( h ) углового шва Рисунок 5 - Измерение выпуклости ( g 1 ) и вогнутости ( g 2 ) корня шва стыкового одностороннего шва Произвести оценку результатов контроля. В соответствии с приложением Е инструкции по визуальному и измерительному контролю РД 03- 606-03 «Рекомендуемые размерные показатели для норм оценки качества по результатам визуального и измерительного контроля». 1.4.10. Зафиксировать результаты визуального и измерительного контроля в отчетной документации (акт). Задание 2 Определить скорость УЗК в стали. Для стали Е=20,4·1010 Па; G=8· 1010 Па; ρ=7,8· 103 кг/м3. Решение. Согласно формулам (2) и (3), приближенно имеем: Сl=20,4·1010 7,8·103 = 5200 м/с Сt=8·1010 7,8·103 = 3200 м/с Задание 3 Определить приближенно длину УЗ-волн в стали при частоте f=2,5 МГц, принимая Сt≈3,3 мм/мкс. Решение. Используя формулу (1), получаем: λl=6/2.5=2,4 мм; λt=3,3/2,5=1,3 мм. Для сравнения определим длину звуковой волны в воздухе. Из табл.1 для воздуха С=331 м/с. Примем, например, f=8250 Гц, т.е. такую частоту, которую будет воспринимать ухо человека. Тогда λ=3318250=0,04 м/с=4 см/с Для плоской волны интенсивность ультразвука I определяется по формуле: I=2π2 f 2А2ρС где А – амплитуда смещения; ρ – плотность среды, кг/м3. Произведение скорости С ультразвука на плотность ρ среды называется удельным акустическим сопротивлением. Значения Z=ρC (С дано для продольной волны), характеризующие акустические свойства материалов, приведены в табл.1. Задание 4 Рассчитать ρC стали углеродистой для поперечной волны. Решение. Согласно данным табл.1. ρCt= 7.8·103 ·3230=25.1·106 кг/(м2·с) При излучении пьезоэлементом импульса УЗК в среде возникает УЗ-поле, которое имеет вполне определенные пространственные границы. Угол расхождения φр зависит от соотношения длины волны и диаметра излучателя 2а: φр= arcsin0.61λ/а=0,61 С/(аf)= 1.22λ/(2а) Протяженность ближней зоны r0 для цилиндрического излучателя r0= а2λ=а2fC Задание 5 Определить приближенно зону r0 и угол φр для УЗ-пучка в стали при возбуждении продольной волны пьезопреобразователем диаметром 2а=12 мм при f = 2,5 МГц, Ct≈ 6 мм/мкс. Решение. Используя формулы (5) и (6) получаем: r0 =а2fC=62·2.56=15 мм φр=arcsin0.61Caf=arcsin0.6166·2.5≈140 Коэффициент прохождения R как отношение интенсивностей отраженной и падающей волн зависит от соотношения удельных акустических сопротивлений Z1=ρ1C1 и Z2=ρ2C2 первой и второй сред: R=(ρ1C1-ρ2C2ρ1C1-ρ2C2)2=(Z1-Z2Z1+Z2)2 Задание 6 Определить коэффициент отражения R УЗ-волны в стали от выходящей наружу и поэтому заполненной водой трещины. Решение. Используя данные табл.1. приближенно имеем: для стали Z1=ρ1C1=7.8·5.9·105=45·105: для воды Z2=ρ2C2=1·1,5·105=1,5·105 г/(см2·с). Далее определяем коэффициент R: R=(Z1-Z2Z1+Z2)2=(45-1,545+1,5)2=0,875 При контроле сварных швов применяют, как правило, наклонные преобразователи с вводом УЗК под некоторым углом к вертикали. В общем случае при падении продольной волны наклонно под углом β к границе двух твердых сред происходит трансформация (расщепление) этой волны. Возникают две переломленные волны (продольная Cl' и поперечная Ct') и две отраженные Сl и Ct. Углы преломления и отражения зависят от скоростей соответствующих волн в данных средах. Эту зависимость называют законом Снеллиуса. Записанный только для преломления волн этот закон имеет вид sinβCl=sin αlCl' =sin αtCt' где β – угол падения; αl, αt – угол отражения продольной и поперечной волны. Задание 7 Определить критические углы для пары плексиглас – сталь (контактный вариант контроля) и вода – сталь (иммерсионный вариант). Решение. Для приближенного расчета принимаем округленные значения скоростей УЗК в мм/мкс. для стали Clст = 5,9; Ctст =3,3; для плекса Clпл =2,7; для воды Clв =1,5 Определение βкр1. При αl=900 имеем sin αl=1, а из уравнения (8) получаем: sin βкр1=(плекссталь)=СlплClст=2,75,9≈0,5; βкр1≈300; sin βкр1=(водасталь)=СlвClст=1,55,9≈0,25; βкр1≈150. Определение βкр2. При αl=900 имеем sin αl=1и соответственно: sin βкр2=(плекссталь)=СlплCtст=2,73,3≈0,82; βкр1≈600; sin βкр2=(водасталь)=СlвCtст=1,53,3≈0,45; βкр1≈270. |  |
| ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Обучающийся владеет: Применением дефектоскопных средств, использованием результатов неразрушающего контроля, разработкой заключений по результатам дефектоскопии. |
| Примеры заданий Задание 1 1. На эскизе (см. рис. 1) дайте схему расположения искателя на эталоне 2 для определения угла ввода ультразвукового луча и величину «мертвой» зоны. 2. На эскизе (рис. 2) дать схему расположения искателя на эталоне 3 для определения центра излучения искателя, если положение точки выхода луча не известно, при этом имейте ввиду, что точка выхода луча (центр излучения искателя) расположена на искателе напротив центра полуокружности стандартного образца 3 при установке искателя в положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от вогнутой поверхности максимальна. Рисунок 1. Стандартный образец СО-1 Рисунок 2. Стандартный образец СО-2 3. На эскизе (рис. 3) дать схему стандартного образца ЗР, который используется при контроле сварных стыков рельсов дефектоскопом со встроенным аттенюатором (РДМ-3) для настройки прибора на условную чувствительность, определение точки выхода и угла ввода луча, проверку «мертвой» зоны. Рисунок 3. Стандартный образец СО-3Р Задание 2 Подготовить дефектоскоп РДМ-2 к работе: - вставить блок питания (от сети или от батарей). При питании дефектоскопа от сети переменного тока заземлить дефектоскоп, соединив клемму на задней стенке блока питания с шиной заземления, переключатель «Заряд» по- ставить в положение «Откл»; - подключить телефонные наушники к гнездам; - подключить преобразователь к основному каналу I. При необходимости контроля сварного шва двумя преобразователями подключить второй преобра- зователь к разъему II канала; - отпустить кнопки «По слоям», «Длительность развертки», «Ослабление», «ДБ»; регуляторы усиления и глубину контроля установить в крайнее правое положение. Задание 3 Необходимо настроить дефектоскоп в режиме «Контроль от поверхности»: - подключить к дефектоскопу преобразователь с углом ввода = 50°; - установить режим работы дефектоскопа в положение «Контроль от поверхности», кнопка «По слоям» отпущена; - включить дефектоскоп; - установить ручку «Чувствительность» в крайнее правое положение, а «ВРЧ» в крайнее левое, при котором на экране дефектоскопа не видно зондирующего импульса; - установить по шкале «Н» глубиномера против визирной линии для искателя с углом ввода равной 50° высоту образца; - ручкой глубиномера свести маркерную метку в правый конец развертки; - установить искатель на образце (рис. 3) таким образом, чтобы на экране дефектоскопа появился эхо-импульс; - проверку параметров контроля проводят так: условную чувствительность — по СО-1, «мертвую» зону — по СО-2. Сравнить полученные результаты измерений с нормативными и сделать выводы. Условная чувствительность К и «мертвая» зона М с преобразователями должны быть: при = 40°, Ку > 45 мм, М < 8 мм; при = 50°, Ку > 35 мм, М< 3 мм. Задание 4 Настроить дефектоскоп в режиме «Контроль по слоям»: - ручкой «Координаты дефекта» установить по шкале глубиномера против визирной линии цифру, соответствующую толщине контролируемого слоя для используемого искателя, предварительно убедившись, что тумблер «Контроль от поверхности — контроль по слоям» находится в положении «Контроль от поверхности» (для искателей 40° и 50° — 30 мм); - перевести тумблер «Контроль от поверхности — контроль по слоям» в положение «Контроль по слоям» и, не трогая ручку «Глубина контроля», установить ручкой «Координаты дефекта» по шкале Н глубиномера для выбранного искателя против визирной линии цифру, соответствующую глубине расположения верхней границы контролируемого слоя (для Р65 — 90 мм для искателя 40° и 35 мм — для искателя 50°); - перемещая искатель по поверхности стального образца и наблюдая за экраном электронно-лучевой трубки, произвести контроль рельса. При обнаружении дефектов измерить координаты; - для измерения координат дефектов в режиме «Контроль по слоям» подвести ручкой «Координаты дефекта» эхо-импульс к началу развертки; цифры против визирной линии по шкалам Н и L для выбранного типа искателя показывают координаты дефекта. После каждого отсчета координат ручку «Координаты дефекта» обязательно возвратить в исходное положение. Задание 5 Определить условную протяженность дефекта на образце с помощью дафектоскопа ДУК-66: - перемещая искатель по поверхности образца, отметить положение искателя, при котором эхо-импульс от отражателя появляется и исчезает; - с помощью линейки измерить расстояние между указанными положениями искателей, соответствующее условной протяженности отражателя. Задание 6 На рис. 1 изображены дефектограммы дефектоскопа АВИКОН-01 (α=45°). Определите код дефекта рельса и глубину его залегания по этим дефектограммам. (Ответ: На рисунке видны большие пачки сигналов в каналах 6 и 7 контроля шейки рельса и ее продолжения в головку. Если измерить глубину залегания пачек, то можно сказать, что отражающая поверхность находится чуть ли не в шейке рельса. Однако данные пачки появились в результате многократного переотражения в «пленке» толщиной не более 8 мм. (дефект 30В.1). Рисунок 1 - Дефектограмма дефектоскопа АВИКОН-01 |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

1.	Основные виды методов неразрушающего контроля (МНК)

2.	Необходимость применения  МНК.

3.	Каковы требования, предъявляемые к МНК

4.	Основные задачи системы контроля качества продукции

5.	Основные критерии эффективности МНК.

6.	Система классов чувствительности и групп качества.

7.	Основные недостатки МНК.

8.	Что такое дефект. Назовите основные виды дефектов.

9.	Причины возникновения дефектов. Качественные характеристики дефектов

10.	Основные дефекты типа нарушения сплошности, подповерхностные дефекты, объемные дефекты. Применяемые МНК.

11.	Каким образом материал изделия определяет возможный вид НМК.

12.	Дефекты типа «волосовины», «свищи», «раковины».

13.	Трещины в материалах. Основные причины возникновения. Применяемые МНК.

14.	Дефекты сварных и клеевых соединений. Применяемые МНК.

15.	 Какие виды дефектов можно обнаружить с помощью УЗК.

16.	 Параметры ультразвуковых волн. Основные закона распространения УЗВ в материалах.

17.	 Устройства для возбуждения УЗ колебаний. Их виды и конструкции.

18.	 Способы обнаружения дефектов при УЗК.

19.	 Особенности применения эхо-метода и ЗТМ.

20.	 Средства для проведения УЗК. Параметры методов УЗК.

21.	Специальные образцы для проведения УЗК. Настройка ультразвукового дефектоскопа.

22.	Основные преимущества и недостатки методов ВОК.

23.	Видимость объекта. Острота зрения. Разрешающая способность глаза.

24.	Классификация приборов ВОК.

25.	Основные параметры дефектов, обнаруживаемых невооруженным глазом.

26.	Основные элементы оптико-электронных систем контроля.

27.	От каких факторов зависит достоверность ВОК.

28.	Принцип лазерного дефектоскопа.

29.	Область применения голографической интерферометрии.

30.	Методы КНК. Какие дефекты можно выявлять с помощью КНК. Верхний и нижний порог чувствительности.

31.	Основные этапы метода КНК. Достоинства и недостатки.

32.	Какие факторы влияют на размер индикаторного следа.

33.	Требования к проникающей жидкости и проявителю. Основные приборы и приспособления КНК.

34.	Область применения МНК. Исследуемые материалы и виды дефектов.

35.	Основные способы и приемы намагничивания.

36.	Полюсное и циркулярное намагничивание.

37.	Предпочтение способов намагничивания в зависимости от вида изделия и дефектов.

38.	Комбинированное намагничивание. Глубина проникновения магнитного поля.

39.	Основные операции при проведении МНК. 40.	Виды регистрации дефектов при МНК.

41.	Особенности магнитопорошковой дефектоскопии.

42.	Принцип работы феррозонда.

43.	От каких факторов зависит чувствительность магнитопорошкового метода.

44.	Область применения ВТК.

45.	Как изменяется плотность вихревых токов.

46.	Виды датчиков ВТК.

47.	Что такое годограф.

48.	Что собой представляет система радиационного контроля.

49.	Классификация методов РНК. Способы регистрации радиационных изображений.

50.	Виды источников ИИ. Тормозное излучение.

51.	Способы получения рентгеновского и гамма-излучения.

52.	Принцип работы бетатрона, микротрона.

53.	Конструкции гамма-дефектоскопов.

54.	Какие факторы влияют на чувствительность при радиографии.

55.	Основные типы и характеристики рентгеновских пленок. Назначение экранов.

56.	Основные схемы и характеристики радиоскопического контроля.

57.	 Принцип действия счетчика Гейгера-Мюллера.

58.	Основные преимущества и недостатки способов регистрации при  РНК.

59.	Тепловые методы  неразрушающего контроля

60.	Средства для осуществления тепловизионного контроля.

61.	Анализ результатов ТК.

Студентам на выбор предлагается подготовить реферат на одну из следующих тем:

1.  Современные методы неразрушающего контроля.

2.  Классификация дефектов.

3.  Дефектоскопия слоистых материалов.

4.  Современная система контроля качества продукции.

5.  Разновидности пьезоэлектрических преобразователей.

6.  Тепловизионная аппаратура для дефектоскопии.

7.  Дефектоскопия бетонных и железобетонных изделий.

8.  Современные вихретоковые преобразователи.

9.  Настройка ультразвукового дефектоскопа.

10. Методы капиллярного неразрушающего контроля КНК.

11. Острота зрения. Разрешающая способность глаза.

12. Параметры методов ультразвукового контроля.

13. Способы регистрации радиационных изображений.

14. Основные приборы и приспособления капиллярного неразрушающего контроля.

15. Анализ результатов ТК.

16. Основные преимущества и недостатки способов регистрации при  РНК.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.